| Дом серии Б-156-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | Элемент конструкции | Ориентация плоскости | Толщина теплоизоляции, мм | Объем полостей, м куб. | Плотность эковаты, кг/м3 | Расход эковаты, кг |
| 1 | Перекрытие цокольное (пол первого этажа) | горизонтальная | 155 | 15,5 | 45 | 698 |
| 2 | Перекрытие первого этажа (пол второго этажа) | горизонтальная | 155 | 10,3 | 45 | 464 |
|  | Всего на горизонтальных участках |  |  | 25,8 |  |  |
| 3 | Стены и перегородки первого этажа | вертикальная | 50; 100 | 3,1 | 70 | 217 |
| 4 | Стены и перегородки второго этажа | вертикальная | 100 | 3,3 | 70 | 231 |
| 5 | Покрытие (бесчердачная крыша с ригельным участком) | Наклонная, уклон 25°, гориз.по ригелю | 200 | 26,6 | 60 | 1 596 |
|  | Всего на наклонных и вертикальных участках |  |  | 33,0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 58,8 |  | 3 205 |